
2025年农业高质量发展（种业振兴）资金项目相关种业仪器设备询价采购项目（包1）
询价书
          采购人：广元市农业农村局

2025年9月

目    录
第一章  询价邀请………………………………………………………………………02

第二章  供应商需提供的资格条件证明材料…………………………………………03

第三章  采购内容……………………………………………………………………  04

第四章  响应文件格式…………………………………………………………………06
询价邀请公告

我局的拟对其2025年农业高质量发展（种业振兴）资金项目相关种业仪器设备询价采购项目（包1）采用询价方式进行采购，特邀请符合采购要求的供应商对该项目进行报价。

项目名称：2025年农业高质量发展（种业振兴）资金项目相关种业仪器设备询价采购项目（包1）
二、项目简介：（本项目共2个包，该包为包1）

	类别
	采购内容
	资金情况
	具体要求
	供应商

成交数量

	包1
	智能考种分析系统

种子净度工作台

冷藏阴凉柜
	最高限价为人民币5万元整
	详见询价  文件
	1家


三、供应商应具备的资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2..具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；   

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；
四、项目相关联系方式：

采购人：广元市农业农村局


联系人及联系方式：江先生，13550977322。
                                    2025年9月11日
第二章  供应商需提供的资格条件证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式详见第四章）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式详见第四章）。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料）：

①提供2025年（任意一个月）缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：原件或复印件或扫描件）；

      ②提供依法缴纳税收的良好记录的承诺函；（格式详见第四章）

（2）缴纳社会保障资金（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料）：

①提供2025年（任意一个月）社保缴纳的证明材料（注：缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：原件或复印件或扫描件）；

②提供依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函；（格式详见第四章）

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第四章）。

6.符合法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第四章）；
7.授权委托书（法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件）、授权代表身份证明材料复印件。

第三章 采购内容及商务要求
一、采购智能考种分析系统1套。

相关参数如下：

1.适用于水稻、小麦、玉米、大豆、高粱、谷子、油菜，蔬菜、花卉等同粒型种子精准考种。

2.数粒速度在1200-20000粒/分钟。

3.考种背光板和称重模块一体化设计。

4.硬件成像装置要求：≥2200万像素高清A3幅面成像高拍仪，分辨率为4896 * 3672。

5数粒误差≤±0.5 %，监视修正即达100 %，可分析各类种粒的直径1.0～20.0 mm。

6.2.1英寸OLED称重台显示屏。

7.称重量程范围：0-5 kg；自动千粒重分析的精度误差：≤±0.5%。

8.语言：中文操作界面。

9.图像检索：可以任意放大、缩小、局部观察功能，能精准显示种粒外接矩形，方便查看结果。

10.辅助修正：用鼠标选择分割/合并，来对识别错误的种子进行修正，以确保100%正确。

11.配置专用笔记本电脑。（配置：CPU酷睿i5九代以上；内存：16 G；硬盘：256 G固态盘；屏幕分辨率：1920*1080；支持系统：win10、win11系统）

12.售后服务：质保期一年，终生维护。（需提供本项目的专项授权书及本地化服务承诺并加盖原厂公章）。
二、采购种子净度工作台1台。

相关参数如下：

1.观察窗台面尺寸：320 mm*320 mm

2.工作底座尺寸：930 mm*330 mm

3.发光板尺寸：260 mm*260 mm

4.倍率：母镜5X，子镜处10X

5.放大镜灯功率：18 W
三、采购冷藏阴凉柜2台

相关参数如下：

1.容量：800 L以上

2.温度范围：0-10 ℃/2-8 ℃

3.功能模式：冷藏阴凉可转换

4.显示功能：LED温湿度、精控温0.1 ℃、风冷无霜

5.远程报警：手机APP+看实时温度、高低温故障报警
第四章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

封 面

报价函
项目名称：                                   

供应商名称：                             
时间：                                   
（一）法定代表人/单位负责人授权书
                  （采购人）： 
本授权声明：                  （供应商名称）            （法定代表人）      授权          （被授权人姓名、职务、身份证号码）为我方参加“                              （项目名称）”询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面

法定代表人：          (签字或签章)

授权代表（被授权人）：            (签字)

供应商名称：           （盖章）

询价日期：           

注：1.法定代表人不亲自参加询价，而授权代表参加询价的适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

（二）法定代表人身份证明书
单位名称：                             

注册地址：                             

姓名：          性别：    年龄：    职务：_____
本人系                        （供应商名称）的法定代表人。就参加你公司组织的“                    ”的询价活动、并参与项目的询价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。
附：法定代表人身份证复印件正反面

法定代表人：             （签字或盖章）

供应商名称：                    （盖章）

询价日期：           

注：该表为选择性提供，法定代表人亲自参加询价时适用本证明书。

（三）具有独立承担民事责任的能力及相关资质的证明材料
营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格）；

（四）承诺及声明函
                  (采购人)：
根据询价函要求，我公司现郑重承诺及声明如下：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件；

完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在询价截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（八）参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（九）参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十）参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

(十一)在询价截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为   次（若无填写“0”或“/”）；在询价截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为   有    次（若无填写“0”或“/”）。

(十二)响应文件中提供的能够给予采购单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

特此声明

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

询价日期:                

（五）报价函

                   （采购人）：

1. 我方全面研究了本项目包1询价函，决定参加本项目询价采购。

	序号
	内容
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	金额合计（元）
	                               大写


供应商名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：      （签字或签章）

通讯地址：                               

邮政编码：           

联系电话：              

询价时间：         

1

